                                                                     01/14/03

                                   2002

                          Blind Tritium in Water Data

                 SRP             Known                           Control

     Date        Value  +/-      Value    Ratio    LCL     UCL   Flags  

     02-06-02     3.384    .342    3.698    0.92    2.9     5.4      

     04-25-02     5.676    .342    6.092    0.93    4.8     8.8      

     05-01-02     7.784    .382    7.481    1.04    5.8    10.8      

     06-18-02     2.568    .296    2.617    0.98    2.0     3.8      

     09-04-02     5.459    .342    5.958    0.92    4.6     8.6      

     12-04-02     5.622    .342    5.972    0.94    4.7     8.7      

 All values are pCi/ml

Control limits are based on DOE/EML historical data for H-3.

(Measured/Known Ratio: lcl 0.78 and ucl 1.45)

