Blind sample results for pH Field Measurements/2002



pH units


Sample Identification
Measured Value
Actual Value
Difference






BpH-01-1
4.20
4.11
0.09 units

BpH-01-2
6.78
6.66
0.12 units

BpH-02-1
3.80
3.99
0.19 units

BpH-02-2
6.92
6.84
0.08 units

BpH-03-1
6.90 
6.84
0.06 units

BpH-03-2
4.01
4.03
0.02 units

BpH-04-1
4.02
4.03
0.01 units

BpH-04-2
6.82
6.89
0.07 units

BpH-05-1
3.86
4.04
0.18 units

BpH-05-2
6.90
6.89
0.01 units

BpH-06-1
4.00
3.96
0.04 units

BpH-06-2
6.96
6.89
0.07 units

BpH-07-1
6.85
6.89
0.04 units

BpH-07-2
4.08
4.13
0.05 units

BpH-08-1
4.61
4.70
0.09 units

BpH-08-2
7.34
7.33
0.01 units

BpH-09-1
6.90
6.84
0.06 units

BpH-09-2
4.10
3.98
0.12 units

BpH-10-1
3.99
3.97
0.02 units

BpH-10-2
7.40
7.40
0.00 units

BpH-11-1
7.34
7.40
0.06 units

BpH-11-2
6.79
6.88
0.09 units

BpH-12-1
4.03
4.08
0.05 units

BpH-12-2
7.45
7.46
0.01 units

