Blind sample results for pH Field Measurements/2003

	
	
	pH units
	

	Sample Identification
	Measured Value
	Actual Value
	Difference

	
	
	
	

	BpH-01-1
	7.61
	7.32
	0.29 units

	BpH-01-2
	6.87
	6.81
	0.06 units

	BpH-02-1
	3.68
	4.05
	0.37 units

	BpH-02-2
	7.32
	7.40
	0.08 units

	BpH-03-1
	3.84 
	4.04
	0.20 units

	BpH-03-2
	7.40
	7.42
	0.02 units

	BpH-04-1
	7.45
	7.44
	0.01 units

	BpH-04-2
	6.81
	6.89
	0.08 units

	BpH-05-1
	7.40
	7.40
	0.00 units

	BpH-05-2
	6.77
	6.85
	0.08 units

	BpH-06-1
	4.01
	4.09
	0.08 units

	BpH-06-2
	7.45
	7.40
	0.05 units

	BpH-07-1
	7.30
	7.41
	0.11 units

	BpH-07-2
	3.99
	4.07
	0.08 units

	BpH-08-1
	6.80
	6.87
	0.07 units

	BpH-08-2
	7.44
	7.38
	0.06 units

	BpH-09-1
	7.40
	7.41
	0.01 units

	BpH-09-2
	6.84
	6.88
	0.04 units

	BpH-10-1
	7.24
	7.44
	0.20 units

	BpH-10-2
	4.10
	4.04
	0.06 units

	BpH-11-1
	7.47
	7.37
	0.10 units

	BpH-11-2
	6.99
	6.86
	0.13 units

	BpH-12-1
	7.45
	7.40
	0.05 units

	BpH-12-2
	4.02
	4.00
	0.02 units


